## Zusammenstellung
Kürzel | Beispiel
QQB | Fassade
QQA | Fenster
RQF | Jalousien
RQE | Markisen
FMB | Natuerliche Rauch- (NRA) und Waermeabzugsanlagen (WA)
RQG | Rolläden
QQF | Rolltor
QQF | Schnellauftor
QQF | Sektionaltor
ULD | Stütze
QQC | Türen
RQJ | Wand nicht tragend
ULM | Wand tragend
NCB | Wandbekleidung
QQC | Autokamtiktür 1 bzw. 2 Flg.
FMG | Brandschutzflügeltüren
FMG | Brandschutzschiebetüren,
FMG | Brandschutztüren
QQC | Drehflügeltür
QQC | Glasschiebetüren
RQF | Jalousien
QQC | Kraftbetriebene Türen/Tore
QQC | Pendeltüren
RQD | Raffstores
RQG | Rolläden
QQC | Schiebetor
FMG | Schnellauftore
ULD | Stütze
ULM | Wand
RQJ | Wand nicht tragend
NCB | Wandbekleidung
XKE | Abläufe
QMA | Absperrschieber
WPA | Abwasserleitungen
QPA | Automatische Spülarmaturen
QNA | Automatische Spülventile
WPE | Bewässerungsanlagen
GPF | Brunnenwasseranlage
QNC | Dosieranlagen
GPA | Druckerhöhungsanlagen
CND | Druckhalteeinrichtungen
CNB | Druckluftbehälter
SJB | Druckschalter
HSD | Enthärtungsanlagen
HQA | Fettabscheider
CPB | Gastank
XMA | Hauseinspeisung mit Filter
GPE | Hebeanlage /Lifting station
GQA | Kompressor
FLE | Membranausdehungsgefäß
HQA | Ölabscheider
CMA | Regenwassernutzungsanlage
XK | Sanitärobjekte
WPA | Steigleitungen
GP | Tauchpumpe
HSE | VE-Anlagen
HYA | Wasseraufbereitsungsanlagen
HYA | Wasseraufbereitung [Siehe Anlagenbezeichnugn SRE]
BZA | Wasserzähler
QMA | Zentrale Kaltwasserverteilungen
RMB | Abgasanlage, Abgasklappe
MSD | BHKW
EBC | Dachrinnenheizung,
GQC | Dunkelstrahler
EBB | Elektroheizkörper
EGD | Fernwärmeübergabestation
EPA | Fussbodenheizung
EPC | Heizkörper
WVA | Heizungsverteilung
GQC | Hellstrahler
CMA | Kraftstofftank
CMA | Öltank
CPA | Pufferspeicher
EBC | Rohrbegleitheizungen
GRA | Solarkollektor
WVC | Unterverteilungen
EMB | Wärmeerzeugungsanlagen
EGA | Wärmepumpe
EGC | Wärmetauscher(Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher)
EBA | Warmwasserbereiter
GQD | Abluftanlage
EQD | Außengeräte
FMA | Brandschutzklappen (Asbesthaltig)
FMA | Brandschutzklappen
FMG | Brandschutzventile
EQB | Deckenkühler
GQD | Entrauchungsventilatoren
EQD | Kälteanlagen
EQD | Kältemaschienen
EQD | Klimaanlagen
ECB | Klima-Splitt
EQB | Kühltürme geschlossen
EQB | Kühltürme offen
GQB | Luftschleieranlagen
GQD | Lüftungsanlagen
FMB | RWA - Anlagen (Lichtkuppel, Fenster, Türen, Rauchschürtze)
EQD | Teilklimaanlagen
GQB | Torschleieranlagen
EQA | Verflüssigereinheiten
GQD | Zu-/Abuftanlage
GQD | Zuluftanlage
GPA | Zyrkulationspumpen
GQD | Fortluftanlage
GQD | Aussenluftanlage
GQD | Umluftanlage
GQD | Luftzonenanlage
EQD | Kaltwassersatz (Chiller)
XDC | Anzahl Felder NSHV
FCA | Anzahl RCD (Anlage pro Objekt)
XDA | Einzelaufnahme
XDA | Einzelaufnahme Verteiler/Felder
FBB | Erdung und Blitzschutz
TAA | Maschennetztrafo, 20kV Schaltanlage
RBA | Notstrom, USV
XDE | NSHV zu Trafo
XDC | NSL Verteilung/ SLA Verteilung
GC | Photovoltaikanlagen
UAC | Raumbeleuchtung
UAC | Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
TAA | Sykatec 400Hz Umformer
PJB | Alarmglocke/Hupe
BXB | Einbruchmeldeanlage
BX | ELA Anlagen
WG | Kupferleitung
PJA | Lautsprecher
PJA | Lautsprecherlinien
WH | LWL Leitungen (Primär, Sekundär, Tertiär)
TFA | Notruftelefone
GFA | Objektfunk
PFA | Singalanlage (Ampeln etc.)
BXA | Sprechanlage
BXA | Sprechstellen
TFE | Telefonverteiler
BXC | Überwachungskameras
PGK | Uhrenanlage
RBD | Verstärker
BXC | Videoanlage
W | Weitere Leitungen
BQF | Brandmeldeanlage
FLE | Ausdehnungsgefaess
CND | Druckhalteeinrichtungen
CNB | Druckluftbehälter
WPA | Druckluftleitung
QNB | Druckluftsteuerung
FMO | Feuerlöschleitung (trocken)
FML | Feuerlöschleitungen (nass)
FMN | Feuerlöschversorgungsanlage
HQB | Filter
FMD | Handfeuerlöscher.
HPA | Kältetrockner
GQA | Kolbenkompressoren
FML | Löschwassereinspeisung
HQC | Öl-Wasser-Trenner
GQA | Schraubenkompressoren
FMM | Sprinkleranlagen
GP | Vakuumpumpen
FMP | Wandhydranten
HQA | Zyklonenabscheider
ZRA | Raumautomationsanlage
UC | Schaltschränke
HQA | Abscheider
WPC | Abwasserleitung
PHA | Anzeigetafel
UAC | Außenbeleuchtung
UAC | Außenbeleuchtung, Lichtmasten
GQD | Außenluftansaugung
XK | badetechnische Anlage
GPF | Beregnungsanlage
BX | Beschallungsanlage
GPF | Brunnenanlage
GPA | Druckerhöhungsanlage
RBA | Eigenstromerzeuger
WMA | Entwässerung
EGC | Erdwäremetauscher
WBB | Fahrleitungen
CPB | Flüssiggasanlage
UBD | Flutlicht
GQD | Fortluftausblas
EPA | Freiflächenheizung
TAA | Freilufttrafostation
WPA | Gasleitung
PHA | Geschwindigkeitsanzeigen
GPE | Hebeanlage
EQD | Kälteversorgung
HMA | Kläranlage
UBD | Ladesäule
FMJ | Löschwasseranlage
CLA | Löschwasserbrunnen
WZA | Medienversorgungsanlage
FMP | Oberflurhydranten
BXB | Objektsicherungsanlagen
QQH | Parkleitsystem
EPC | Rampenheizung
CLA | Regenwasserschacht
XKE | Regenwasserstraßeneinläufe
HMA | Sammelgrube
XBA | Stromleitung
CMA | Tankanlage
PFA | Verkehrssignalanlage
EMB | Wärmeerzeugungsanlage
EPB | Wärmeversorgungsleitung
WPA | Wasserversorgungsleitung
PGK | Zeitdienstanlage
CLA | Zisterne
BBA | Leitwertmessgerät/ Leitfähigkeitsmessgerät
BBC | Leitwertsensor, Messwert für thermischen Widerstand
BCB | Stromschalter/ Stromrelais
BED | Fensterkontakt/ Magnetkontakt/ Reedschalter
BED | Türkontakt
BFA | Durchflussmesser, Strömungsfühler
BFA | Volumenstromfühler, Medium Luft
BFA | Wasserzähler
BFB | Strömungsschalter/ Gasflussschalter
BFB | Strömungswächter/ - melder
BGA | Windrichtungssensor
BGB | Bewegungsmelder (PIR)
BGC | Schneehöhensensor
BHA | Durchflussenergiemessgerät (z.B. Gasenergiezähler)
BHB | Wärmeenergiemessgerät, Energiezähler
BHC | Stromzähler, kWh-Sensor
BJA | Leistungsmessgerät (kW-Zähler)
BLA | Füllstandsensor, Flüssigkeitsstandmelder
BMA | Feuchte-Messfühler, Luftfeuchtigkeits-Messfühler
BMA | Abluftfeuchtesensor
BMA | Fortluftfeuchtesensor
BMA | Außenluftfeuchtesensor
BMA | Raumtemperaturfeuchtesensor
BMA | Umluftfeuchtesensor
BMA | Zuluftfeuchtesensor
BMB | Feuchteschalter, Raumhygrostat
BPA | Drucksensor, Luftdrucksensor, Manometer =BPA
BPA | Abluftdrucksensor
BPA | Fortluftdrucksensor
BPA | Aussenluftdrucksensor
BPA | Zuluftdrucksensor
BPB | Druckwächter (Absolutdruckschalter)
BPC | Differenzialdrucksensor (z.B. auch Filterwächter)
BPD | Differenzdruckschalter
BPD | Leckwarngerät
BQA | Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor
BQA | Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor Abluft
BQA | VOC-Sensor
BQA | CO-Messfühler
BQA | Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor Raum
BQA | Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor Zuluft
BQB | Gasmelder, Konzentrationserkennungsschalter
BQC | Regensensor
BQE | Feinstaubsensor
BQF | Rauchmelder/ Brandmelder
BQF | Rauchmelder linear
BQF | Rauchmelder mit Akustik
BQF | Rauchansaugmelder/-system
BRA | Helligkeitssensor, Lichtsensor
BRB | Lichtschranke
BRC | Flammenwächter
BRC | Strahlungsmessgerät für nicht sichtbare Strahlung (IR, UV)
BSC | Geschwindigkeitssensor (ausser Wind)
BSE | Drehzahlmesser (ausser Windrotationsmesser)
BSE | Windgeschwindigkeitssensor
BSH | Vibrationsschalter, Körperschallmesser (z.B Einbruchalarmgeber)
BTA | Temperatursensor
BTA | Thermostat
BTA | Ablufttemperatursensor
BTA | Frostsensor
BTA | Fortlufttemperatursensor
BTA | Außenlufttemperatursensor
BTA | Rücklauftemperatursensor
BTA | Raumtemperatursensor
BTA | Umlufttemperatursensor
BTA | Vorlauftemperatursensor
BTA | Zulufttemperatursensor
BTB | Hitzemelder
BTB | Temperaturschalter, -wächter
BTB | Kondensattemperaturfühler/ Kondensationswächter
BTB | Taupunktwächter/ Taupunkttemperaturfühler
BXA | Akkustiküberwachungssensor (Lautstärkeüberwachung), Schallmesswertgeber
BXB | Akustikindikator (z.B. Glasbruch)
BXD | Bilderkennungsgerät (Gesichtserkennungsgerät, Fingerabdruckleser, Iris-Scanner)
BYA | Zutrittsleser, Chipkartenlesegerät
BYA | Zutrittsleser, RFID-/Magnetstreifen-Lesegerät
BZA | Personenzähler
BZC | Personen-/Präsenzdetektor (nicht Bewegungsmelder (PIR))
CPA | Wärmespeicher
EAA | Lampe, Lichtquelle
EBA | Elektrokessel
EBC | Mischkammer
EMB | Heizkessel
EMB | Gaskessel
EMB | Dampfkessel
EMB | Brenner
EMB | Heizkessel-Schnittstelle
EMB | Brenner-Schnittstelle
EPB | Lufterwärmer
EPB | Nacherwärmer
EPB | Vorerwärmer
EPB | Wasservorerwärmer
EQB | Verdampfer
EQB | Kondensator
EQB | Rückkühleinheit
EQC | Ventilator/ Gebläsekonvektor
EQD | Luftkühler
FCB | Motorschutzschalter
GP_ | Pumpe
GPA | Zirkulationspumpe
GPH | Warmwasserpumpe
GPH | Kondensatpumpe
GPH | Primärpumpe (Heizung)
GPH | Sekundärpumpe (heizung)
GPH | WRG-Pumpe
GPK | Kaltwasserpumpe
GPK | Kühlwasserpumpe
GPL | Kühlerpumpe
GPL | Erwärmerpumpe Nacherhitzer
GPL | Erwärmerpumpe Vorerhitzer
GQA | Kälteverdichter/ Kompressor
GQA | Gaskompressor
GQB | Ventilator
GQB | Abluftventilator
GQB | Doppelventilator
GQB | Fortluftventilator
GQB | Luftheizer
GQB | Aussenluftventilator
GQB | Ventilatorregler
GQB | Umluftventilator
GQB | Zuluftventilator
HQB | Filter
HQB | Abluftfilter
HQB | Elektrofilter
HQB | Fortluftfilter
HQB | Aussluftfilter
HQB | Umluftfilter
HQB | Zuluftfilter
HWB | Befeuchter
HWB | Dampfbefeuchter
HWB | Ultraschallbefeuchter
KEB | Automationsstation
KED | WLAN-Router
KFE | Tasterschnittstelle
KJA | Volumenstromregler
KJA | Volumenstromregler Abluft
KJA | Volumenstromregler Fortluft
KJA | Volumenstromregler Aussenluft
KJA | Volumenstromregler Raum
KJA | Volumenstromregler Zuluft
KJB | Schliesszylinder
MAA | Jalousiemotor
MAA | Jalousieaktor
MBA | Fensterantrieb
MBB | Ventilantrieb, Stellantrieb
MDA | Thermoaktor
PHA | Raumpanel/ Display
PZA | Alarmindikator, (Blitzleuchte)
QBB | Sicherung
QMA | Absperrventil
QN_ | Ventil
QNA | Frischwasserventil
QNA | Kühlventil
QNA | Kaltwasserventil
QNA | Kühlwasserventil
QNA | Warmwasserventil
QNA | Mischventil
QNA | Deckenkühl/-heizventil
QNB | Gassteuerventil, Steuerklappe
RNB | Klappe
RNB | Volumenstromregler (VVS)
RNB | Abluftklappe
RNB | Abluft-Volumenstromregler
RNB | Bypassklappe
RNB | Entrauchungsklappe
RNB | Fortluftklappe
RNB | Klappe Schnittstelle
RNB | Mischluftklappe
RNB | Aussenluftklappe
RNB | Absperrklappe
RNB | Umluftklappe
RNB | Absperrklappe Ventilator
RNB | Zuluftklappe
RNB | Zuluft-Volumenstromregler
RUC | Drehkreuz (Zutrittsverwaltungsgerät)
SGC | Notfallknopf
SGC | Druckknopfmelder, Feuermelder manuell, Handmelder
SJA | Schalter, Kippschalter
SJB | Taster
SJB | Jalousietaster
SJC | Bediengerät/ Raumbediengerät
SJC | Raumbediengerät
TAC | Frequenzumrichter
TBA | Stromrichter/ Stromwandler/ Stromversorgung
TF_ | Messumformer, Umformer
TFB | Bluetooth-Empfänger
TFC | Koppler
TFC | Druckmessumformer
TFC | Differenzdruck Messumformer
UAC | Leuchte
UBA | Kabeltrasse
UCC | Abzug
UCC | Laborabzug
WG_ | Kabel
XDB | Klemmdose
MAA | Elektromotorischer Drehantrieb
MBA | Elektromotorischer Stellantrieb
UCA | Raum-Controller
KED | BACnet Router, Gateway
BQA | Kanal-Luftqualitätsfühler
QAC | Dimmer
BTA | Kabeltemperaturfühler
BPC | Luftkanaldruckdifferenzfühler
BTA | Luftkanaltemperaturfühler

## Tabelle3
Freikühler | tbc
Einzelaufnahme über 3M/unter 3M | tbc
Druckluft | tbc

## Funktionen
Funktionsbezeichnungen |  | (blau: bereits vorhanden)
330
| Fassade =QQB | 335
| Fenster =QQA | 334
| Jalousien =RQF | 338 | Jalousietaster/ motoren in 481
| Markisen =RQE | 338
| Natuerliche Rauch- (NRA) und Waermeabzugsanlagen (WA) =FMB | 335
| Rolläden =RQG | 338
| Rolltor =QQFA | 334
| Schnellauftor =QQFB | 334
| Sektionaltor =QQFC | 334
| Stütze =ULD | 333
| Türen =QQC | 334
| Wand nicht tragend =RQJ | 332
| Wand tragend =ULM | 331
| Wandbekleidung =NCB | 335.9167
340
| Autokamtiktür 1 bzw. 2 Flg. =QQCA | 344
| Brandschutzflügeltüren =FMGC | 344
| Brandschutzschiebetüren, =FMGB | 344
| Brandschutztüren =FMGA | 344
| Drehflügeltür =QQCB | 344
| Glasschiebetüren =QQCD | 344
| Jalousien =RQF | 347 | Jalousietaster/ motoren in 481
| Kraftbetriebene Türen/Tore =QQCF | 344
| Pendeltüren =QQCE | 344
| Raffstores =RQD | 347
| Rolläden =RQG | 347
| Schiebetor =QQCD | 344
| Schnellauftore =FMGD | 344
| Stütze =ULD | 343
| Wand =ULM | 341
| Wand nicht tragend =RQJ | 342
| Wandbekleidung =NCB | 345
410
Abläufe =XKE
Absperrschieber =QMA
Abwasserleitungen =WPA
Automatische Spülarmaturen =QPA
Automatische Spülventile =QNA
Bewässerungsanlagen =WPE
Brunnenwasseranlage =GPF
Dosieranlagen =QNC
Druckerhöhungsanlagen =GPA
Druckhalteeinrichtungen =CND
Druckluftbehälter =CNB
Druckschalter =SJB
Enthärtungsanlagen =HSD
Fettabscheider =HQAB
Gastank =CPB
Hauseinspeisung mit Filter =XMA
Hebeanlage /Lifting station =GPE
Kompressor =GQA
Membranausdehungsgefäß =FLE
Ölabscheider =HQAA
Regenwassernutzungsanlage =CMA
Sanitärobjekte =XK
Steigleitungen =WPA
Tauchpumpe =GP
VE-Anlagen =HSE
Wasseraufbereitsungsanlagen =HYA
Wasseraufbereitung [Siehe Anlagenbezeichnugn SRE] =HYA
Wasserzähler =BZA
Zentrale Kaltwasserverteilungen =QMA
420
| Abgasanlage, Abgasklappe =RMB | 421
| BHKW =MSD | 421
| Dachrinnenheizung, =EBC | 421
| Dunkelstrahler =GQCB | 423
| Elektroheizkörper =EBB | 423
| Fernwärmeübergabestation =EGD | 421
| Fussbodenheizung =EPA | 423
| Heizkörper =EPC | 481
| Heizungsverteilung =WVA | 422
| Hellstrahler =GQCA | 423
| Kraftstofftank =CMA | 422
| Öltank =CMA | 421
| Pufferspeicher =CPA | 421
| Rohrbegleitheizungen =EBC | 423 | Eher 550?
| Solarkollektor =GRA | 421
| Unterverteilungen =WVC | 422
| Wärmeerzeugungsanlagen =EMB | 421
| Wärmepumpe =EGA | 421
| Wärmetauscher(Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher) =EGC | 421
| Warmwasserbereiter =EBA | 421
430
| Abluftanlage =GQDB | 431
| Außengeräte =EQDG | 434
| Brandschutzklappen (Asbesthaltig) =FMAB | 431 | besser als Komponente
| Brandschutzklappen =FMA | 431 | besser als Komponente
| Brandschutzventile =FMG | 431 | besser als Komponente
| Deckenkühler =EQB | 481 | da im Raum
| Entrauchungsventilatoren =GQDE | 431
| Freikühler =tbc | 439
| Kälteanlagen =EQDE | 434
| Kältemaschienen =EQDF | 434
| Klimaanlagen =EQDC | 433
| Klima-Splitt =ECB | 439
| Kühltürme geschlossen =EQBB | 434
| Kühltürme offen =EQBA | 434
| Luftschleieranlagen =GQB | 431
| Lüftungsanlagen =GQDA | 431
| RWA - Anlagen (Lichtkuppel, Fenster, Türen, Rauchschürtze) =FMB | 431
| Teilklimaanlagen =EQDA | 432
| Torschleieranlagen =GQB | 431
| Verflüssigereinheiten =EQA | 434
| Zu-/Abuftanlage =GQDD | 431
| Zuluftanlage =GQDC | 431
| Zyrkulationspumpen =GPA | 434 | sollte eher Komponente sein
| Fortluftanlage =GQDF | 431 | statt 557 besser hier
| Aussenluftanlage =GQDO | 431 | statt 557 besser hier
| Umluftanlage =GQDU | 431
| Luftzonenanlage =GQDZ | 431
| Kaltwassersatz (Chiller) =EQD | 434
440
Anzahl Felder NSHV =XDC
Anzahl RCD (Anlage pro Objekt) =FCA
Einzelaufnahme =XDA
Einzelaufnahme über 3M/unter 3M =tbc
Einzelaufnahme Verteiler/Felder =XDA
Erdung und Blitzschutz =FBB
Maschennetztrafo, 20kV Schaltanlage =TAA
Notstrom, USV =RBA
NSHV zu Trafo =XDE
NSL Verteilung/ SLA Verteilung =XDC
| Photovoltaikanlagen =GC | 442
| Raumbeleuchtung =UAC/UACA | 481 | Vorschlag: Raumbeleuchtungsanlage UACA (dann gibt es mit UAC die Leuchte als Komponente dazu)
| Sicherheitsbeleuchtungsanlagen =UACB | 481
Sykatec 400Hz Umformer =TAA
450
Alarmglocke/Hupe =PJB
| Einbruchmeldeanlage =BXB | 456
ELA Anlagen =BX
Kupferleitung =WG
| Lautsprecher =PJA | 454
Lautsprecherlinien =PJA
LWL Leitungen (Primär, Sekundär, Tertiär) =WH
Notruftelefone =TFAB
Objektfunk =GFA
Singalanlage (Ampeln etc.) =PFA
| Sprechanlage =BXA | 452
| Sprechstellen =BXA | 452
Telefonverteiler =TFEA
Überwachungskameras =BXC
Uhrenanlage =PGK
Verstärker =RBD
| Videoanlage =BXC | 456
Weitere Leitungen =W
| Brandmeldeanlage =BQFX | 456
470
Ausdehnungsgefaess =FLE
Druckhalteeinrichtungen =CND
Druckluft =tbc
Druckluftbehälter =CNB
Druckluftleitung =WPA
Druckluftsteuerung =QNB
| Feuerlöschleitung (trocken) =FMO | 474
| Feuerlöschleitungen (nass) =FML | 474
| Feuerlöschversorgungsanlage =FMN | 474
| Filter =HQB | 473
| Handfeuerlöscher. =FMD | Rechtschreibung
Kältetrockner =HPA
| Kolbenkompressoren =GQAB | 473
Löschwassereinspeisung =FML
Öl-Wasser-Trenner =HQC
Schraubenkompressoren =GQAA
Sprinkleranlagen =FMM
| Vakuumpumpen =GP | 473
Wandhydranten =FMP
Zyklonenabscheider =HQA
480
| Raumautomationsanlage =ZRAA | 481
| Schaltschränke= UCA | 482
550 | Abscheider =HQA
Abwasserleitung =WPC
Anzeigetafel =PHA
| Außenbeleuchtung =UAC | Vorschlag: UACC für Aussenbeleuchtungsanlage; UAC für die Leuchte
| Außenbeleuchtung, Lichtmasten =UAC | nicht UBD (Mast)?
| Außenluftansaugung =GQDC | besser in 431, aber anderem Kürzel
badetechnische Anlage =XK
Beregnungsanlage =GPF
Beschallungsanlage =BX
Brunnenanlage =GPF
Druckerhöhungsanlage =GPA
Eigenstromerzeuger =RBA
Entwässerung =WMA
Erdwäremetauscher =EGC
Fahrleitungen =WBB_
Flüssiggasanlage =CPB
| Flutlicht =UBD | hätte hier wieder UAC als eine spezielle Form der Leuchte genommen
| Fortluftausblas =GQDB | besser in 431, aber mit anderm Kürzel
Freiflächenheizung =EPA
Freilufttrafostation =TAA
Gasleitung =WPA
Geschwindigkeitsanzeigen =PHA
Hebeanlage =GPE
Kälteversorgung =EQDE
Kläranlage =HMA
Ladesäule =UBD
Löschwasseranlage =FMJ
Löschwasserbrunnen =CLA
Medienversorgungsanlage =WZA
Oberflurhydranten =FMP
Objektsicherungsanlagen =BXB
Parkleitsystem =QQH
Rampenheizung =EPC
Regenwasserschacht =CLA
Regenwasserstraßeneinläufe =XKE
Sammelgrube =HMA
Stromleitung =XBA
Tankanlage =CMA
Verkehrssignalanlage =PFA
Wärmeerzeugungsanlage =EMB
Wärmeversorgungsleitung =EPB
Wasserversorgungsleitung =WPA
| Zeitdienstanlage =PGK | 557 | auch 453
Zisterne =CLA

## Komponenten
Komponentenbezeichnungen
Komponenten | 330 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 550 | 470 | 480 | Kürzel | Kommentare
Leitwertmessgerät/ Leitfähigkeitsmessgerät |  | 412 | [7 empty] | BBA
Leitwertsensor, Messwert für thermischen Widerstand |  | 412 | [7 empty] | BBC
Stromschalter/ Stromrelais |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | BCB
Fensterkontakt/ Magnetkontakt/ Reedschalter | 334 | [8 empty] | BED
Türkontakt | 334/344 | [8 empty] | BED
Durchflussmesser, Strömungsfühler |  | 413 | 420 | 430 | [5 empty] | BFA
Volumenstromfühler, Medium Luft |  |  |  | 430 | [5 empty] | BFAA
Wasserzähler |  | 412 | [7 empty] | BFAD
Strömungsschalter/ Gasflussschalter |  |  | 420 | 430 | [5 empty] | BFB
Strömungswächter/ - melder |  |  | 420 | 430 |  |  |  | 474 |  | BFBA
Windrichtungssensor | [6 empty] | 557 |  |  | BGA
Bewegungsmelder (PIR) | [8 empty] | 481 | BGB
Schneehöhensensor | [6 empty] | 557 |  |  | BGC
Durchflussenergiemessgerät (z.B. Gasenergiezähler) |  |  | 421 | 434 | [5 empty] | BHA
Wärmeenergiemessgerät, Energiezähler |  |  | 420 | 430 | [5 empty] | BHB
Stromzähler, kWh-Sensor |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | BHC
Leistungsmessgerät (kW-Zähler) |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | BJA
Füllstandsensor, Flüssigkeitsstandmelder |  | 412 | 420 | [6 empty] | BLA
Feuchte-Messfühler, Luftfeuchtigkeits-Messfühler |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 481 | BMA | ggf. auch hier Außen-, Zuluft-, Abluft-, Fortluft
Abluftfeuchtesensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BMAA
Fortluftfeuchtesensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BMAF
Außenluftfeuchtesensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BMAO
Raumtemperaturfeuchtesensor | [8 empty] | 481 | BMAR
Umluftfeuchtesensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BMAU
Zuluftfeuchtesensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BMAZ
Feuchteschalter, Raumhygrostat |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 481 | BMB
Drucksensor, Luftdrucksensor, Manometer =BPA |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 481 | BPA
Abluftdrucksensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPAA
Fortluftdrucksensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPAF
Aussenluftdrucksensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPAO
Zuluftdrucksensor |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPAZ
Druckwächter (Absolutdruckschalter) |  | 412 | 421 | 431 | [5 empty] | BPB
Differenzialdrucksensor (z.B. auch Filterwächter) |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPC
Differenzdruckschalter |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPD
Leckwarngerät |  | 410 | 420 | 430 | [5 empty] | BPDA
Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor | [8 empty] | 481 | BQA
Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor Abluft |  |  |  | 431 | [5 empty] | BQAA
VOC-Sensor | [8 empty] | 481 | BQAB
CO-Messfühler | [8 empty] | 481 | BQAC
Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor Raum | [8 empty] | 481 | BQAR
Luftqualitätssensor/ CO2 Sensor Zuluft |  |  |  | 431 | [5 empty] | BQAZ
Gasmelder, Konzentrationserkennungsschalter |  |  | 421 |  |  | 456 |  |  | 481 | BQB
Regensensor | [6 empty] | 557 |  |  | BQC
Feinstaubsensor | [8 empty] | 481 | BQE
Rauchmelder/ Brandmelder | [5 empty] | 456 |  |  |  | BQF
Rauchmelder linear | [5 empty] | 456 |  |  |  | BQFA
Rauchmelder mit Akustik | [5 empty] | 456 |  |  |  | BQFC
Rauchansaugmelder/-system | [5 empty] | 456 |  |  |  | BQFD
Helligkeitssensor, Lichtsensor | [8 empty] | 481 | BRA
Lichtschranke | [5 empty] | 456 |  |  |  | BRB
Flammenwächter | [5 empty] | 456 |  |  |  | BRC
Strahlungsmessgerät für nicht sichtbare Strahlung (IR, UV) | [8 empty] | 481 | BRC
Geschwindigkeitssensor (ausser Wind) |  |  |  | 431 | [5 empty] | BSC
Drehzahlmesser (ausser Windrotationsmesser) |  |  |  | 431 | [5 empty] | BSE
Windgeschwindigkeitssensor | [6 empty] | 557 |  |  | BSEA
Vibrationsschalter, Körperschallmesser (z.B Einbruchalarmgeber) | [5 empty] | 456 |  |  |  | BSH
Temperatursensor |  | 410 | 420 | 430 |  |  |  |  | 481 | BTA
Thermostat |  | 410 | 420 | 430 |  |  |  |  | 481 | BTA
Ablufttemperatursensor |  |  |  | 430 | [5 empty] | BTAA
Frostsensor |  |  |  | 430 | [5 empty] | BTAC
Fortlufttemperatursensor |  |  |  | 430 | [5 empty] | BTAF
Außenlufttemperatursensor |  |  |  | 430 | [5 empty] | BTAO
Rücklauftemperatursensor |  | 410 | 420 | 430 | [5 empty] | BTAR
Raumtemperatursensor | [8 empty] | 481 | BTAR
Umlufttemperatursensor |  |  |  | 430 | [5 empty] | BTAU
Vorlauftemperatursensor |  | 410 | 420 | 430 | [5 empty] | BTAV
Zulufttemperatursensor |  |  |  | 430 | [5 empty] | BTAZ
Hitzemelder | [5 empty] | 456 |  |  |  | BTB
Temperaturschalter, -wächter |  |  | 420 | [6 empty] | BTB
Kondensattemperaturfühler/ Kondensationswächter |  |  | 420 | [5 empty] | 480 | BTBA
Taupunktwächter/ Taupunkttemperaturfühler |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 480 | BTBB
Akkustiküberwachungssensor (Lautstärkeüberwachung), Schallmesswertgeber | [8 empty] | 481 | BXAA | Hier Lautstärkeüberwachung
Akustikindikator (z.B. Glasbruch) | [5 empty] | 456 |  |  |  | BXBA | Einbruchmeldeanlage bereits BXB
Bilderkennungsgerät (Gesichtserkennungsgerät, Fingerabdruckleser, Iris-Scanner) | [5 empty] | 450 | 557 |  |  | BXD | Draussen/drinnen
Zutrittsleser, Chipkartenlesegerät | [5 empty] | 450 | 557 |  |  | BYA | Draussen/drinnen
Zutrittsleser, RFID-/Magnetstreifen-Lesegerät | [5 empty] | 450 | 557 |  |  | BYA | Draussen/drinnen
Personenzähler | [8 empty] | 481 | BZA
Personen-/Präsenzdetektor (nicht Bewegungsmelder (PIR)) | [8 empty] | 481 | BZC
Wärmespeicher |  |  | 421 | [6 empty] | CPA
Lampe, Lichtquelle | [8 empty] | 481 | EAA
Elektrokessel |  |  | 421 | [6 empty] | EBA
Mischkammer | [8 empty] | 481 | EBC
Heizkessel |  |  | 421 | [6 empty] | EMBA
Gaskessel |  |  | 421 | [6 empty] | EMBB
Dampfkessel |  |  | 421 | [6 empty] | EMBC
Brenner |  |  | 421 | [6 empty] | EMBD
Heizkessel-Schnittstelle |  |  | 421 | [6 empty] | EMBI
Brenner-Schnittstelle |  |  | 421 | [6 empty] | EMBS
Lufterwärmer |  |  |  | 431 | [5 empty] | EPB
Nacherwärmer |  |  |  | 431 | [5 empty] | EPBN
Vorerwärmer |  |  |  | 431 | [5 empty] | EPBV
Wasservorerwärmer |  |  |  | 431 | [5 empty] | EPBW
Verdampfer |  |  |  | 434 | [5 empty] | EQBE
Kondensator |  |  |  | 434 | [5 empty] | EQBF
Rückkühleinheit |  |  |  | 434 | [5 empty] | EQBR
Ventilator/ Gebläsekonvektor | [8 empty] | 481 | EQC
Luftkühler |  |  |  | 431 | [5 empty] | EQD
Motorschutzschalter | [8 empty] | alle Anlagen | FCB
Pumpe | [9 empty] | GP_ | alle Anlagen
Zirkulationspumpe |  |  | 421 | 431 | [5 empty] | GPA | bei Funktionen aufgeführt - sollte konsequenterweise dann auch eine Komponente sein
Warmwasserpumpe |  |  | 421 | [6 empty] | GPHA
Kondensatpumpe |  |  | 433 | [6 empty] | GPHK
Primärpumpe (Heizung) |  |  | 421 | [6 empty] | GPHP
Sekundärpumpe (heizung) |  |  | 421 | [6 empty] | GPHS
WRG-Pumpe |  |  | 431 | [6 empty] | GPHW
Kaltwasserpumpe |  |  |  | 434 | [5 empty] | GPKA
Kühlwasserpumpe |  |  |  | 434 | [5 empty] | GPKB
Kühlerpumpe |  |  |  | 431 | [5 empty] | GPLA
Erwärmerpumpe Nacherhitzer |  |  |  | 431 | [5 empty] | GPLN
Erwärmerpumpe Vorerhitzer |  |  |  | 431 | [5 empty] | GPLV
Kälteverdichter/ Kompressor |  |  |  | 434 | [5 empty] | GQA
Gaskompressor |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQA
Ventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQB
Abluftventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBA
Doppelventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBD
Fortluftventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBF
Luftheizer |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBH
Aussenluftventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBO
Ventilatorregler |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBR
Umluftventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBU
Zuluftventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | GQBZ
Filter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQB
Abluftfilter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQBA
Elektrofilter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQBE
Fortluftfilter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQBF
Aussluftfilter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQBO
Umluftfilter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQBU
Zuluftfilter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HQBZ
Befeuchter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HWB
Dampfbefeuchter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HWBD
Ultraschallbefeuchter |  |  |  | 431 | [5 empty] | HWBU
Automationsstation | [8 empty] | 482 | KEB
WLAN-Router | [5 empty] | 451 |  |  |  | KED
Tasterschnittstelle | [8 empty] | 481 | KFE
Volumenstromregler |  |  |  | 431 | [5 empty] | KJA
Volumenstromregler Abluft |  |  |  | 431 | [5 empty] | KJAA
Volumenstromregler Fortluft |  |  |  | 431 | [5 empty] | KJAF
Volumenstromregler Aussenluft |  |  |  | 431 | [5 empty] | KJAO
Volumenstromregler Raum | [8 empty] | 481 | KJAR
Volumenstromregler Zuluft |  |  |  | 431 | [5 empty] | KJAZ
Schliesszylinder | 334/344 | [8 empty] | KJB
Jalousiemotor | [8 empty] | 481 | MAA
Jalousieaktor | [8 empty] | 481 | MAAA
Fensterantrieb | 334 | [8 empty] | MBA
Ventilantrieb, Stellantrieb |  |  |  | 430 | [5 empty] | MBB
Thermoaktor | [8 empty] | 481 | MDA
Raumpanel/ Display | [8 empty] | 481 | PHA
Alarmindikator, (Blitzleuchte) | [5 empty] | 456 |  |  |  | PZA
Sicherung | [8 empty] | 482 | QBB
Absperrventil | [9 empty] | QMA | alle Anlagen
Ventil |  | 412 | [7 empty] | QN_ | alle Anlagen
Frischwasserventil |  | 412 | [7 empty] | QNAA
Kühlventil |  |  |  | 431 | [5 empty] | QNAB
Kaltwasserventil |  |  |  | 434 | [5 empty] | QNAC
Kühlwasserventil |  |  |  | 434 | [5 empty] | QNAD
Warmwasserventil |  |  | 421 | [6 empty] | QNAE
Mischventil |  |  | 421 | [6 empty] | QNAF
Deckenkühl/-heizventil | [8 empty] | 481 | QNAG
Gassteuerventil, Steuerklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | QNB
Klappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNB
Volumenstromregler (VVS) | [8 empty] | 481 | RNB_ | raus
Abluftklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBA
Abluft-Volumenstromregler | [8 empty] | 481 | RNBA | raus
Bypassklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBB
Entrauchungsklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBE
Fortluftklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBF
Klappe Schnittstelle |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBI
Mischluftklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBM
Aussenluftklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBO
Absperrklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBS
Umluftklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBU
Absperrklappe Ventilator |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBV
Zuluftklappe |  |  |  | 431 | [5 empty] | RNBZ
Zuluft-Volumenstromregler | [8 empty] | 481 | RNBZ | raus
Drehkreuz (Zutrittsverwaltungsgerät) | [5 empty] | 450 | 557 |  |  | RUC | Draussen/drinnen
Notfallknopf |  |  | 421 | [5 empty] | 481 | SGC
Druckknopfmelder, Feuermelder manuell, Handmelder | [5 empty] | 454 |  |  |  | SGCA
Schalter, Kippschalter | [8 empty] | 481 | SJA
Taster | [8 empty] | 481 | SJB
Jalousietaster | [8 empty] | 481 | SJBJ
Bediengerät/ Raumbediengerät | [5 empty] | 454 |  |  | 481 | SJC
Raumbediengerät | [8 empty] | 481 | SJC
Frequenzumrichter |  |  | 421 | 431 | [5 empty] | TAC
Stromrichter/ Stromwandler/ Stromversorgung | [5 empty] | 450 |  |  |  | TBA
Messumformer, Umformer |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | TF_ | alle Anlagen
Bluetooth-Empfänger | [8 empty] | 481 | TFBA | nicht 451, da hier Sensor
Koppler | [5 empty] | 456 |  |  |  | TFC | alle Anlagen
Druckmessumformer |  |  | 420 | 430 |  |  |  | 474 |  | TFCA
Differenzdruck Messumformer |  |  |  | 431 | [5 empty] | TFCB
Leuchte | [8 empty] | 481 | UAC
Kabeltrasse | [9 empty] | UBA | Zuordnung? 484 laut DIN276 (aber nicht in Word-Doc 4.1)
Abzug |  |  |  | 431 | [5 empty] | UCC
Laborabzug | [8 empty] | 481 | UCC
Kabel | [8 empty] | alle Anlagen | WG_ | Zuordnung? 484 laut DIN276 (aber nicht in Word-Doc 4.1)
Klemmdose | [8 empty] | 481 | XDB | nicht ansteuerbar (kein Datenpunkt) - braucht RDS?
Elektromotorischer Drehantrieb |  |  |  | 431 | [5 empty] | MAA/MAB
Elektromotorischer Stellantrieb |  |  |  | 431 | [5 empty] | MBA/MBB
Raum-Controller | [8 empty] | 481 | UCAR
BACnet Router, Gateway | [5 empty] | 450 |  |  |  | KED
Kanal-Luftqualitätsfühler |  |  |  | 431 | [5 empty] | BQAK
Dimmer | [8 empty] | 481 | QAC
Kabeltemperaturfühler |  |  |  | 431 | [5 empty] | BTAK
Luftkanaldruckdifferenzfühler |  |  |  | 431 | [5 empty] | BPCL
Luftkanaltemperaturfühler |  |  |  | 431 | [5 empty] | BTAL

## Signal Part 1
Signal part 1 | ;A
Messgrösse acc. ISO 14617-6
Signalmessgrösse | Bedeutung | Beispiele
D | Dichte
O | Frequenz elektrisch
Y | Leistung elektrisch
E | Strom
V | Spannung
F | Durchfluss, Durchsatz | Volumenstrom, Wasserzähler
N | Abstand, Länge, Position | Jalousieposition; Näherungssensor
G | Stellung/ Ventilstellung, Drehrichtung | Ventilstellung, Jalousiestellung
H | Handeingabe, Handeingriff
J | Leistung (mechanisch, Wärme)
K | Zeit | Zeitmessung, Betriebsstunden
L | Füllstand, Niveau (auch von Trennschicht) | Schneehöhensensor
M | Feuchte | Feuchtesensor, Thermostat
P | Druck | Druckfühler, -sensor
Q | Qualitätsgrössen (Analysen, Stoffeigenschaften, Viskosität) ausser Dichte, Masse | Luftqualitätssensor, CO-Messung
R | Strahlungsgrössen | Wärmestrahlung, Flammenüberwachung; Helligkeit/Beleuchtungsstärke
S | Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz | Windgeschwindigkeit
T | Temperatur | Temperaturfühler, Thermostat
U | Zusammengesetzte Grössen | Energiezähler
W | Masse, Gewichtskraft
X | Sonstige Grössen | ppm, Wirkungsgrad, Lautstärke
Z | Anzahl von Ereignissen, Ereignis | Präsenz (Bewegungsmelder), Personenzähler

## Signal Part 2
Signal Part 2 | ANN
DIN 6779-12:2011-04
Signalkennzeichen | Bedeutung
A 01 | Bedienen und Beobachten | Befehl (Handeingriff)
B 01 |  | Analogsignal (Sollwert)
D 01 | Automatisierungssysteme | Stellen, Sollwert
E 01 |  | Befehl, Schalten
F 01 |  | Rückmeldung
G 01 |  | Meldesignal (Zustand, Status, Störung)
H 01 |  | Grenzsignal, binär
J 01 |  | Verknüpftes Signal, binär (Zwischenergebnisse)
K 01 |  | Verknüpftes Signal, analog (Zwischenergebnisse)
P 01 | Prozessperipherie, Feldebene | Befehl (Handeingriff vor Ort)
Q 01 |  | Rückmeldung
R 01 |  | Meldesignal (Zustand, Status, Störung)
S 01 |  | Grenzsignal, binär
T 01 |  | Prozesssignal, analog (Messgrößen)
Z 01 |  | Zählwert